PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

A Prefeitura Municipal de Marataízes.

Proposta de Preços Readequada, referente ao Concorrência Eletrônica N.º 000008/2026.

| GLOBAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA DE 2,0 X 4,0 M - PADRÃO DER | M² | 8,00 |  |  |
| 2 | CONTAINER ESCRITÓRIO CONTAINER ESCRITORIO 6,05X2,44X2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MÊS | 14,00 |  |  |
| 3 | UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 20 A 40 FUNC. ÁREA 25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | UN | 1,00 |  |  |
| 4 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. | MÊS | 14,00 |  |  |
| 5 | REFEITÓRIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INC REFEITÓRIO C/ PAREDES CHAPA DE COMP. 12MM E PONT. 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSP. (1,21M²/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | M² | 40,00 |  |  |
| 6 | TAPUME TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) | MT | 124,96 |  |  |
| 7 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2 | M³ | 13,50 |  |  |
| 8 | REDE DE ÁGUA REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | MT | 25,00 |  |  |
| 9 | REDE DE ESGOTO REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | MT | 25,00 |  |  |
| 10 | RESERVATÓRIO RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | UN | 1,00 |  |  |
| 11 | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | MT | 20,00 |  |  |
| 12 | PLACA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO | UN | 1,00 |  |  |
| 13 | DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO (CERÂMICO), SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 53,98 |  |  |
| 14 | DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 108,22 |  |  |
| 15 | DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 18,15 |  |  |
| 16 | INDICE DE PREÇO ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | M³ | 226,68 |  |  |
| 17 | RETIRADA MANUAL RETIRADA MANUAL DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES METÁLICOS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ARGAMASSA DE CHUMBAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CORTE DE SOLDAS | M² | 140,50 |  |  |
| 18 | DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 33,75 |  |  |
| 19 | RETIRADA MANUAL RETIRADA MANUAL DE TELHA TIPO CANALETE 90, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 33,75 |  |  |
| 20 | DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO/PORCELANATO (PISOS), INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA DE 6,0 CM, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 108,22 |  |  |
| 21 | DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO/PORCELANATO (PAREDE), EXCLUSIVE EMBOÇO/REBOCO, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 169,50 |  |  |
| 22 | RETIRADA MANUAL RETIRADA MANUAL DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES (MARCOS), SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 10,00 |  |  |
| 23 | RETIRADA RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | UN | 1,00 |  |  |
| 24 | RETIRADA RETIRADA DE PINTURA À BASE DE PVA, UTILIZANDO A RASPAGEM MANUAL | M² | 102,41 |  |  |
| 25 | DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 36,80 |  |  |
| 26 | EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE ENSAIO DE SONDAGEM - SPT - NO MINIMO 5 FUROS | MT | 50,00 |  |  |
| 27 | ATERRO ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL | M³ | 94,40 |  |  |
| 28 | COMPACTAÇÃO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 377,60 |  |  |
| 29 | LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA | KM² | 520,34 |  |  |
| 30 | ESCAVAÇÃO MANUAL ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 29,70 |  |  |
| 31 | ARMAÇÃO DE SAPATA ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5,30 |  |  |
| 32 | ARMAÇÃO DE SAPATA ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 179,50 |  |  |
| 33 | ARMAÇÃO DE SAPATA ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 622,50 |  |  |
| 34 | ARMAÇÃO DE BLOCO ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 475,10 |  |  |
| 35 | ARMAÇÃO DE BLOCO ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 272,90 |  |  |
| 36 | ARMAÇÃO DE BLOCO ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47,00 |  |  |
| 37 | ARMAÇÃO DE BLOCO ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 192,10 |  |  |
| 38 | CONCRETAGEM CONCRETAGEM DE SAPATAS CORRIDA , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 18,41 |  |  |
| 39 | FORMAS FORMAS DE TABUA DE MADEIRA PARA RADIER SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 188,80 |  |  |
| 40 | COMPACTACAO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 188,80 |  |  |
| 41 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2 | M³ | 94,40 |  |  |
| 42 | CAMADA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 188,80 |  |  |
| 43 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 410,72 |  |  |
| 44 | CONCRETAGEM CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 28,32 |  |  |
| 45 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 306,80 |  |  |
| 46 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 176,99 |  |  |
| 47 | ARMAÇÃO DE PILAR ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.161,90 |  |  |
| 48 | ARMAÇÃO DE PILAR ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,40 |  |  |
| 49 | ARMAÇÃO DE PILAR ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140,40 |  |  |
| 50 | ARMAÇÃO DE PILAR ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.144,60 |  |  |
| 51 | ARMAÇÃO DE PILAR ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 356,30 |  |  |
| 52 | ARMAÇÃO DE PILAR ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 67,60 |  |  |
| 53 | ARMAÇÃO DE PILAR ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21,00 |  |  |
| 54 | CONCRETAGEM CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 44,17 |  |  |
| 55 | CONCRETAGEM CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 70,30 |  |  |
| 56 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 470,08 |  |  |
| 57 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2,80 |  |  |
| 58 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 498,40 |  |  |
| 59 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 527,13 |  |  |
| 60 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92,20 |  |  |
| 61 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.347,20 |  |  |
| 62 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M² | 37,84 |  |  |
| 63 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 322,60 |  |  |
| 64 | ARMAÇÃO ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 52,80 |  |  |
| 65 | CONCRETAGEM CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 4,38 |  |  |
| 66 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO Z350, PERFIS ENGENHEIRADO 90MM #0.95 | KG | 11.066,25 |  |  |
| 67 | LOCAÇÃO DE ANDAIME LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 2.784,00 |  |  |
| 68 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA) | M² | 2.784,00 |  |  |
| 69 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO (AQUAPANEL KNAUF SIMPLES 12,5MM EM UMA FACE + PLACA ST DUPLA OUTRA FACE, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA TELADA 0,1X50M E BASECOAT NAS JUNTAS NA PC, TRATAMENTO DE FITA DE PAPEL E JUNTAR NA ST), EXCLUSO PERFIS. | M² | 494,43 |  |  |
| 70 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO (AQUAPANEL KNAUF SIMPLES 12,5MM EM UMA FACE + PLACA RU DUPLA OUTRA FACE, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA TELADA 0,1X50M E BASECOAT NAS JUNTAS NA PC, TRATAMENTO DE FITA DE PAPEL E JUNTAR NA RU), EXCLUSO PERFIS. | M² | 85,46 |  |  |
| 71 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO (AQUAPANEL KNAUF SIMPLES 12,5MM DUAS FACES, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA TELADA 0,1X50M E BASECOAT NAS JUNTAS, EXCLUSO PERFIS. | M² | 362,29 |  |  |
| 72 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E EMPLACAMENTO DE PAREDE EM DRYWALL PLACA DUPLA ST 12,5MM DUAS FACES, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA DE PAPEL 0,1X50M E MASSA PARA DRYWALL, INCLUSO PERFIS. | M² | 226,42 |  |  |
| 73 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E EMPLACAMENTO DE PAREDE EM DRYWALL PLACA DUPLA RU 12,5MM DUAS FACES, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA DE PAPEL 0,1X50M E MASSA PARA DRYWALL, INCLUSO PERFIS. | M² | 267,72 |  |  |
| 74 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E EMPLACAMENTO DE PAREDE EM DRYWALL PLACA DUPLA ST 12,5MM UMA FACE E PLACA RU DUPLA NA OUTRA FACE, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTAS COM FITA DE PAPEL 0,1X50M E MASSA PARA DRYWALL, INCLUSO PERFIS. | M² | 253,06 |  |  |
| 75 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDA ACÚSTICA | M² | 669,76 |  |  |
| 76 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA FLASHING | M² | 161,26 |  |  |
| 77 | TRATAMENTO TRATAMENTO DE AQUAPANEL COM TELA E BASECOAT | M² | 1.304,47 |  |  |
| 78 | FORNECIMENTO E INSTALACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE FACHADA EM LSF | MT | 44,92 |  |  |
| 79 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE FACHADA EM LSF | MT | 55,62 |  |  |
| 80 | ELEMENTOS ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 20 X 20 X 10CM, TIPO CRUZETA,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL | M² | 0,48 |  |  |
| 81 | FORRO DE GESSO FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO. ACABAMENTO EM TEXTURA, REF. SUVINIL OU SIMILAR. | M² | 520,34 |  |  |
| 82 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E= 3/16 | M² | 0,49 |  |  |
| 83 | QUADRO QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH | UN | 1,00 |  |  |
| 84 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20 X 20 X 15 CM | UN | 3,00 |  |  |
| 85 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO | UN | 3,00 |  |  |
| 86 | CONDUTOR DE COBRE NÚ CONDUTOR DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 35MM2, INCLUSIVE SUPORTES ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO | MT | 30,00 |  |  |
| 87 | ATERRAMENTO ATERRAMENTO COM HASTE DE TERRA 5/8X2.40M, CABO DE COBRE NÚ 6MM2 EM CAIXA DE CONCRETO DE DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X30CM | UN | 3,00 |  |  |
| 88 | MINI-DISJUNTOR MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 5,00 |  |  |
| 89 | MINI-DISJUNTOR MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 18,00 |  |  |
| 90 | DISJUNTOR DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 |  |  |
| 91 | MINI-DISJUNTOR MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 |  |  |
| 92 | MINI-DISJUNTOR MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 7,00 |  |  |
| 93 | MINI-DISJUNTOR MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 3,00 |  |  |
| 94 | DISJUNTOR DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 |  |  |
| 95 | ELETRODUTO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MT | 898,74 |  |  |
| 96 | ELETRODUTO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MT | 195,74 |  |  |
| 97 | ELETRODUTO ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | MT | 20,00 |  |  |
| 98 | ELETRODUTO ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | MT | 58,50 |  |  |
| 99 | ELETRODUTO ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | MT | 22,00 |  |  |
| 100 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2 | UN | 112,00 |  |  |
| 101 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4 | UN | 36,00 |  |  |
| 102 | CAIXA CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 184,00 |  |  |
| 103 | CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA | UN | 8,00 |  |  |
| 104 | CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM | UN | 5,00 |  |  |
| 105 | CABO DE COBRE CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 1,5MM2 | MT | 1.250,00 |  |  |
| 106 | CABO DE COBRE CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 2,5MM2 | MT | 2.393,30 |  |  |
| 107 | CABO DE COBRE CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 4,0MM2 | MT | 712,40 |  |  |
| 108 | CABO DE COBRE CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 10,0MM2 | MT | 45,50 |  |  |
| 109 | CABO DE COBRE CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 35,0MM2 | MT | 257,00 |  |  |
| 110 | INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2 | UN | 8,00 |  |  |
| 111 | INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2 | UN | 6,00 |  |  |
| 112 | INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE TRÊS TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2 | UN | 12,00 |  |  |
| 113 | INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2 | UN | 14,00 |  |  |
| 114 | TOMADA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54,00 |  |  |
| 115 | LUMINARIA LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | UN | 40,00 |  |  |
| 116 | PONTO PARA ILUMINAÇÃO PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL | UN | 18,00 |  |  |
| 117 | PLACA PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA | UN | 8,00 |  |  |
| 118 | DISPOSITIVO DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 |  |  |
| 119 | INTERRUPTOR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 4X63A/30MA | UN | 3,00 |  |  |
| 120 | EXAUSTOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18,00 |  |  |
| 121 | PADRÃO DE ENTRADA PADRÃO DE ENTRADA D ÁGUA COM CAVALETE DE PVC PARA HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4 - PADRÃO 1C DA CESAN. INSTALADO EM VÃO DE MURO PROTEGIDO COM GRADEAMENTO. INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO, TUBULAÇÃO, CONEXÕES E REGISTRO. CONFERIR DETALHE. | UN | 1,00 |  |  |
| 122 | HIDRÔMETRO HIDRÔMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1,00 |  |  |
| 123 | ADAPTADOR ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 |  |  |
| 124 | ADAPTADOR ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 |  |  |
| 125 | ADAPTADOR ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 |  |  |
| 126 | REGISTRO DE GAVETA REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UN | 13,00 |  |  |
| 127 | REGISTRO REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 |  |  |
| 128 | BUCHA BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 |  |  |
| 129 | BUCHA BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |  |  |
| 130 | BUCHA BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 |  |  |
| 131 | BUCHA BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 |  |  |
| 132 | BUCHA BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |  |  |
| 133 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 135,75 |  |  |
| 134 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 86,88 |  |  |
| 135 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 38,01 |  |  |
| 136 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 27,15 |  |  |
| 137 | TORNEIRA TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 17,00 |  |  |
| 138 | BACIA SANITÁRIA BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO | UN | 11,00 |  |  |
| 139 | BACIA BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM POLIÉSTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3,00 |  |  |
| 140 | BANCADA BANCADA DE MÁRMORE ESPESSURA 3CM, COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO NA ALVENARIA, EXCLUSIVE CANTONEIRA DE APOIO | M² | 5,80 |  |  |
| 141 | CUBA CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 ? DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1? X 1/2 E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 16,00 |  |  |
| 142 | SUPORTE SUPORTE PARA PIAS E BANCADAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO, RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM (0,484KG/M), CHANFRADO NO FINAL | MT | 27,82 |  |  |
| 143 | LAVATÓRIO LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO - L76 - DECA OU EQUIVALENTE, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO EM METAL CROMADO 1? X 1/2, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 3,00 |  |  |
| 144 | ESPELHO PARA BANHEIRO ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4, FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS | M² | 17,70 |  |  |
| 145 | DUCHA DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL | UN | 11,00 |  |  |
| 146 | BEBEDOURO BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA ACESSIBILIDADE BDF300 PNE ? IBBL OU EQUIVALENTE | UN | 6,00 |  |  |
| 147 | TORNEIRA TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA JARDIM, 3/4 ? DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 |  |  |
| 148 | MICTORIO MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M715 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM | UN | 3,00 |  |  |
| 149 | BARRA DE APOIO RETA BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6,00 |  |  |
| 150 | TANQUE TANQUE SIMPLES DE AÇO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AISI 304, OU EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 1 1/4 E SIFÃO CROMADO 2, EXCL. TORNEIRA | UN | 2,00 |  |  |
| 151 | TORNEIRA TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 |  |  |
| 152 | SABONETEIRA SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 15,00 |  |  |
| 153 | PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO | UN | 25,00 |  |  |
| 154 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 MM | UN | 2,00 |  |  |
| 155 | CAIXA SIFONADA CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂMETRO 150 X 150 X 50MM DN75 ? 7 ENTRADAS, INCLUSIVE GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX, EXCLUSIVE JUNTA SOLDÁVEL | UN | 13,00 |  |  |
| 156 | CAIXA DE AREIA CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO | UN | 2,00 |  |  |
| 157 | RESERVATÓRIO RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO) | UN | 1,00 |  |  |
| 158 | TORNEIRA TORNEIRA DE BÓIA COM CORPO E HASTE EM LATÃO, BÓIA PLÁSTICA 1 (25MM) | UN | 2,00 |  |  |
| 159 | RESERVATÓRIO RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA | UN | 1,00 |  |  |
| 160 | TUBO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | MT | 12,00 |  |  |
| 161 | TUBO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | MT | 30,00 |  |  |
| 162 | TUBO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | MT | 33,00 |  |  |
| 163 | EXTINTOR EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO | UN | 9,00 |  |  |
| 164 | EXTINTOR EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO | UN | 9,00 |  |  |
| 165 | ABRIGO ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 80X90X17CM SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA, VISOR TRANSPARENTE E INSCRIÇÃO HIDRANTE, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2? (63MM), ADAPTADOR EM LATÃO STORZ ENGATE RÁPIDO 2.1/2?, 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M ?2.1/2? - TIPO 2 E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 2.1/2?, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |  |  |
| 166 | HIDRANTE HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO, EM CAIXA DE ALVENARIA 60X40X40 CM COM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUINDO COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DN 65 MM (2.1/2?), ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO E TAMPÃO STORZ COM CORRENTE DE SEGURANÇA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40 CM COM MOLDURA METÁLICA E INSCRIÇÃO ?INCÊNDIO? PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHA A DUAS DEMÃOES E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E LASTRO DE BRITA 5CM, INTERLIGADO À REDE DE INCÊNDIO PARA CONEXÃO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS AO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | UN | 1,00 |  |  |
| 167 | TUBO DE AÇO TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 80MM (3), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 5,00 |  |  |
| 168 | TUBO DE AÇO TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE, DIÂMETRO 65MM (2.1/2), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 20,00 |  |  |
| 169 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TIPO ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? COM SETA VERTICAL, CONFORME CÓDIGO 14 - 315/158 DA ABNT NBR 13434 E CÓDIGO S3 DA NT 14/2010 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESPÍRITO SANTO (CBMES) | UN | 13,00 |  |  |
| 170 | SIRENE SIRENE ELETRÔNICA MÉDIA TIPO CORNETA EM ABS, IP52 ? 12 E 24V ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |  |  |
| 171 | ACIONADOR DE ALARME ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO, NA COR VERMELHA, INCLUSO MARTELO ? FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO | UN | 3,00 |  |  |
| 172 | CENTRAL DE ALARME CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 256 ENDEREÇOS, DISTRIBUÍDOS EM 4 LAÇOS, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COMPLETA | UN | 1,00 |  |  |
| 173 | DETECTOR DE FUMAÇA DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO (FOTOELÉTRICO) ENDEREÇÁVEL, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 12/24V ? FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO | UN | 12,00 |  |  |
| 174 | ACIONADOR DE ALARME ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO, NA COR VERMELHA, INCLUSO MARTELO ? FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO | UN | 12,00 |  |  |
| 175 | HIDRANTE HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 1,00 |  |  |
| 176 | CABO CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 | MT | 275,00 |  |  |
| 177 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 81,45 |  |  |
| 178 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 76,02 |  |  |
| 179 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 5,43 |  |  |
| 180 | TUBO DE PVC TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES | MT | 92,31 |  |  |
| 181 | TERMINAL TERMINAL AÉREO EM LATÃO (MINICAPTOR), COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL 250MM X 10MM, REF. TEL-2024, INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 12,00 |  |  |
| 182 | CONDUTOR DE COBRE NÚ CONDUTOR DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 35MM2, INCLUSIVE SUPORTES ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO | MT | 212,00 |  |  |
| 183 | CABO DE COBRE NÚ CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSÕES 50X20CM | MT | 62,00 |  |  |
| 184 | CAIXA CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8X2400MM | UN | 10,00 |  |  |
| 185 | KIT COMPLETO PARA SOLDA KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8 REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 20,00 |  |  |
| 186 | TAMPA TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA TEL 536, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 10,00 |  |  |
| 187 | CONECTOR PARA MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS | UN | 1,00 |  |  |
| 188 | PRESILHA PRESILHA DE LATÃO REF. 744, INCLUSIVE PARAFUSO FENDA DN 4,2X32MM E BUCHA NYLON DN 6MM E VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 200,00 |  |  |
| 189 | CAIXA DE EQUALIZACAO CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM NOVE (9) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM AÇO, COM FLANGE INFERIOR E VEDAÇÃO NA PORTA, REF. TEL-903, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 |  |  |
| 190 | FIXADOR FIXADOR TIPO ÔMEGA LATÃO FURO 5.5MM P/ CABO 35MM² | UN | 140,00 |  |  |
| 191 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR | MT | 10,00 |  |  |
| 192 | PARA-RAIOS PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS C/EXCEÇÃO DO CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES | UN | 3,00 |  |  |
| 193 | AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 6,00 |  |  |
| 194 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 3/8 X 1/32? (0,79MM), DESTINADO A INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, REVESTIDO COM ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTÔMERO DE 9 MM DE ESPESSURA, PARA USO EM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS | MT | 54,00 |  |  |
| 195 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 5/8 X 1/32? (0,79MM), DESTINADO A INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, REVESTIDO COM ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTÔMERO DE 9 MM DE ESPESSURA, PARA USO EM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS | MT | 54,00 |  |  |
| 196 | JOELHO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6,00 |  |  |
| 197 | CABO DE COBRE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MT | 54,00 |  |  |
| 198 | TUBO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | MT | 96,00 |  |  |
| 199 | ELETRODUTO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 3/4, AMARELO ? TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | MT | 200,00 |  |  |
| 200 | ELETRODUTO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 1, AMARELO ? TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | MT | 40,00 |  |  |
| 201 | ELETRODUTO ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | MT | 24,00 |  |  |
| 202 | PLACA PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA | UN | 30,00 |  |  |
| 203 | CAIXA DE EMBUTIR CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2 | UN | 30,00 |  |  |
| 204 | CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 1 8, COM TAMPA PARAFUSADA | UN | 3,00 |  |  |
| 205 | CAIXA DE PASSAGEM CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA | UN | 2,00 |  |  |
| 206 | CABO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | MT | 297,00 |  |  |
| 207 | CAMERA DE SEGURANÇA CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15,00 |  |  |
| 208 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DVR INTELBRAS - 32 CANAIS FULL HD | UN | 1,00 |  |  |
| 209 | FORNECIMENTO E INSTALACAO HD PURPLE 1 TERA | UN | 1,00 |  |  |
| 210 | FORNECIMENTO E INSTALACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19 X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1,00 |  |  |
| 211 | CABO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | MT | 255,00 |  |  |
| 212 | SENSOR SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 15,00 |  |  |
| 213 | SIRENE SIRENE ELETRÔNICA MÉDIA TIPO CORNETA EM ABS, IP52 ? 12 E 24V ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 |  |  |
| 214 | CONTROLADORA CONTROLADORA DE CÂMERAS PTZ HSILITY POE NETWORK, COM JOYSTICK, CODEC DE VÍDEO, TECLADO, TELA DE LCD DE 5 POLEGADAS, 480P | UN | 1,00 |  |  |
| 215 | CENTRAL DE ALARME CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR | UN | 1,00 |  |  |
| 216 | ELETRODUTO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 3/4, AMARELO ? TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | MT | 20,00 |  |  |
| 217 | ELETRODUTO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 1, AMARELO ? TIGREFLEX OU EQUIVALENTE | MT | 48,00 |  |  |
| 218 | ELETRODUTO ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE | MT | 24,00 |  |  |
| 219 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4 X 2 | UN | 6,00 |  |  |
| 220 | TOMADA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 12,00 |  |  |
| 221 | PATCH PANEL PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,00 |  |  |
| 222 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | UN | 1,00 |  |  |
| 223 | FORNECIMENTO E INSTALACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19 X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1,00 |  |  |
| 224 | CABO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | MT | 235,00 |  |  |
| 225 | TELHAMENTO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 196,00 |  |  |
| 226 | RUFO DE CHAPA RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5MM, LARGURA DE 30CM | MT | 50,00 |  |  |
| 227 | PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM | MT | 59,61 |  |  |
| 228 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR | MT | 66,00 |  |  |
| 229 | TRAMA DE AÇO TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M² | 196,00 |  |  |
| 230 | CALHA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM | MT | 16,00 |  |  |
| 231 | IMPERMEABILIZACAO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | M² | 446,94 |  |  |
| 232 | PORTA EM MADEIRA PORTA EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA COM VISOR 0,40X0,60 M, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LA FONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M | UN | 6,00 |  |  |
| 233 | PORTA EM MADEIRA PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M | UN | 11,00 |  |  |
| 234 | PORTA EM MADEIRA PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M | UN | 4,00 |  |  |
| 235 | MARCO MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M | UN | 4,00 |  |  |
| 236 | MARCO MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M | UN | 17,00 |  |  |
| 237 | FECHADURA FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8,00 |  |  |
| 238 | FECHADURA FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 14,00 |  |  |
| 239 | PORTA DE ABRIR PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO | M² | 12,96 |  |  |
| 240 | JANELA JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 1,80 |  |  |
| 241 | JANELA JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 21,00 |  |  |
| 242 | INSTALAÇÃO DE VIDRO INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | M² | 40,19 |  |  |
| 243 | PORTA DE CORRER PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | M² | 4,43 |  |  |
| 244 | PORTAO PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M² | 4,84 |  |  |
| 245 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M² | 10,50 |  |  |
| 246 | REGULARIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM | M² | 534,62 |  |  |
| 247 | SOLEIRA SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM | MT | 18,70 |  |  |
| 248 | PISO PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM | M² | 520,34 |  |  |
| 249 | RODAPÉ RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | MT | 282,45 |  |  |
| 250 | RODA PAREDE RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS | MT | 93,60 |  |  |
| 251 | PISO PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 124,85 |  |  |
| 252 | PORCELANATO PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO | M² | 375,80 |  |  |
| 253 | RODAPÉ RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | MT | 282,45 |  |  |
| 254 | RODA PAREDE RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS | MT | 93,60 |  |  |
| 255 | CERÂMICA CERÂMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH BR TELADA, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 MM | M² | 93,60 |  |  |
| 256 | EMASSAMENTO EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M² | 1.303,02 |  |  |
| 257 | APLICAÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M² | 862,89 |  |  |
| 258 | APLICAÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M² | 2.268,32 |  |  |
| 259 | PINTURA PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M² | 1.863,36 |  |  |
| 260 | PINTURA PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M² | 0,96 |  |  |
| 261 | CORRIMÃO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | MT | 24,00 |  |  |
| 262 | ESCADA ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1 E 3/4, COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | UN | 1,00 |  |  |
| 263 | CERCAMENTO CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | MT | 8,20 |  |  |
| 264 | GUARDA CORPO GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | MT | 164,70 |  |  |
| 265 | PLATAFORMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/OPOSTO (OP140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 900X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 03 PARADAS PERC.6M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR | UN | 1,00 |  |  |
| 266 | FORMA DE CHAPA FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | M² | 32,62 |  |  |
| 267 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 127,45 |  |  |
| 268 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 82,17 |  |  |
| 269 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) | M³ | 2,06 |  |  |
| 270 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 193,79 |  |  |
| 271 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM | KG | 170,67 |  |  |
| 272 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M² | 2,22 |  |  |
| 273 | FÔRMA FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA) | MT | 40,10 |  |  |
| 274 | ALVENARIA ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CHEIOS CLASSE B, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM | M² | 97,40 |  |  |
| 275 | CERCAMENTO CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE | MT | 38,96 |  |  |
| 276 | PORTÃO DE FERRO PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M² | 8,00 |  |  |
| 277 | CHAPISCO CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM | MT | 194,80 |  |  |
| 278 | REBOCO REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM | M² | 194,80 |  |  |
| 279 | EMASSAMENTO EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M² | 194,80 |  |  |
| 280 | PINTURA PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE | M² | 194,80 |  |  |
| 281 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2 | M² | 21,75 |  |  |
| 282 | CAMADA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 21,75 |  |  |
| 283 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | MT | 21,75 |  |  |
| 284 | LASTRO REGULARIZADO LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM | UN | 21,75 |  |  |
| 285 | EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | MT | 21,75 |  |  |
| 286 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO (TÁTIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO | MT | 14,50 |  |  |
| 287 | POLIMENTO DE PISO CIMENTADO - R1 | M² | 21,75 |  |  |
| 288 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA 1 OU 2 | M³ | 7,36 |  |  |
| 289 | CAMADA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 245,33 |  |  |
| 290 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL) | M³ | 36,80 |  |  |
| 291 | EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | MT | 163,55 |  |  |
| 292 | APLICACAO DE TINTA EPOXI APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A TRÊS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR EPÓXI A UMA DEMÃO - REF. INTERGARD 2005 E 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | M² | 96,00 |  |  |
| 293 | PINTURA PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS LARGURA DE 8CM PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | MT | 115,20 |  |  |
| 294 | FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR | M² | 245,33 |  |  |
| VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

O prazo total para Execução dos Serviços é de 14 (quatorze) meses.

Estão incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome do Representante Legal da Empresa:

CPF do Representante Legal da Empresa:

RG do Representante Legal da Empresa:

As Obras e / ou Serviços serão executados sob a direção e Responsabilidade Técnica do Engenheiro (a):

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

Necessário indicar a forma de apresentação de Garantia Contratual, conforme estabelecido no item 21 do Edital.

|  | Garantia na Modalidade de Caução em Dinheiro; |
| --- | --- |
|  | Garantia na Modalidade de Seguro-Garantia; |
|  | Garantia na Modalidade de Fiança-Bancária; |
|  | Garantia na Modalidade de Caução Títulos Públicos; |
|  | Garantia na Modalidade de Título de Capitalização. |

Cidade - UF, XX de XXXX de 2026.

________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(Identificação / qualificação)

Anexo:

a) - Cronograma Físico-financeiro.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO PERMANENTE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Concorrência Eletrônica N.º 000008/2026

(NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO), em cumprimento aos termos estabelecidos neste Edital, DECLARA, sob as penas da Lei, que concorda com a indicação como Responsável Técnico pelo Serviço de ________________________, objeto desta licitação.

DECLARA AINDA, que participará permanentemente dos referidos serviços e que possui vinculação aos quadros técnicos da Empresa ____________________________________________, bem como que dará ciência imediatamente à Prefeitura Municipal de Marataízes, na hipótese de desligamento aos quadros técnicos da referida Empresa, se isto ocorrer antes da conclusão da Obra e / ou dos Serviços.

Por ser verdade, firma o presente.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2026.

_________________________________________________

Assinatura do Responsável Técnico

(Identificação Funcional)

_________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal

(Identificação / Qualificação)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Concorrência Eletrônica N.º 000008/2026

Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, DECLARA não possuir em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da contratação.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2026.

_______________________________

Representante Legal da Empresa

(Nome e Cargo)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Concorrência Eletrônica N.º 000008/2026

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação, que, na Execução do presente Contrato, são devidamente observadas as Normas de Saúde e Segurança do Trabalho pertinentes.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2026.

_______________________________

Representante Legal da Empresa

(Nome e Cargo)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Concorrência Eletrônica N.º 000008/2026

Declaramos, para os devidos fins, que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL - EMEBIT PONTAL, em conformidade com o Edital da Concorrência Eletrônica N.º 000008/2026. Reconhecemos, ainda, que tal ciência nos impede de formular, futuramente, qualquer alegação relacionada à necessidade de adequação do objeto ou de recomposição de preços, seja a título de reequilíbrio, revisão ou repactuação, em relação ao aqui declarado.

Cidade - UF, XX de XXXX de 2026.

_______________________________

Representante Legal da Empresa

(Nome e Cargo)